別記様式第９号（第９条関係）

設備工事監理状況調書

（建築基準法第８８条の工作物）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 確　　認　　項　　目 | | | 添付書類 |
| 共通 | １ | 建築基準法施行令第９条の関係規定（水道法、下水道法、ガス事業法等）については、所管官庁届等により確認している。 |  |
| 避雷設備 | １ | 【ＪＩＳ Ａ ４２０１-２００３規格の場合】外部保護システムは設計どおり施工している。 | 写真・データ |
| ２ | 【ＪＩＳ Ａ ４２０１-２００３規格の場合】外部保護システムの構成部材が全て良好な状態にあり、設計どおりの機能を満たしている。 |  |
| ３ | 【ＪＩＳ Ａ ４２０１-１９９２規格の場合】高さ２０ｍを超える部分が保護角内におさまり、接地極が地下０．５ｍ以上の深さに埋設され、規定の接地抵抗値以下である。 | 写真・データ |
| ４ | 【ＪＩＳ Ａ ４２０１-１９９２規格の場合】避雷導線から１．５ｍ以内にある金属体（ＴＶアンテナ、高架タンク等）は電気的に接続されている。 |  |
| ５ | 【ＪＩＳ Ａ ４２０１-１９９２規格の場合】簡略法の場合は鉄筋、鉄骨との溶接が規定どおり施工されている。 | 写真 |
| その他 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注

１ 確認した項目については、項目番号を○で囲んでください。

２　項目に記載がない設備（給排水設備、非常用の照明装置等）がありましたら、その他の欄に記入し、写真、データ等を添付してください。